##### **H O T Ă R Î R E**

**nr. 43**

**“07” decembrie 2018**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite următoarea

**H O T Ă R Î R E :**

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ГТХ-4М**,producător ЗАО «ЭНАЛ», Federația Rusă, cu **nr. III-0493:2018.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0389 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **279; 281**.

A eliberat „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău buletine de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ГТХ-4М** cu nr. de fabricație: **279; 281**, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ГТХ-4М** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**