**H O T Ă R Â R E**

**Nr.11**

**”17” aprilie 2019**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite următoarea

**H O T Ă R Î R E :**

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip ДАГ-500**, producător ООО «Дитангаз», Federația Rusă, cu **nr. III-0504:2019.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0400 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **2B903B91**.

A elibera”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău buletinul de verificare metrologică inițială pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ДАГ-500** cu nr. de fabricație: **2B903B91**, deținut de ”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip ДАГ-500** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**