##### **H O T Ă R Î R E**

**Nr.12**

**”14” mai 2019**

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite următoarea

**H O T Ă R Î R E :**

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **MEGOHMMETRU tip E6-31**, producător AО «НПФ «Радио-Сервис», Federația Rusă, cu **nr. III-0505:2019.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0401 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație:**12104.19; 12105.19; 12106.19; 12107.19; 12108.19; 12109.19; 12110.19**.

A elibera ”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău buletinele de verificare metrologică inițială pentru **MEGOHMMETRU tip E6-31** cu nr. de fabricație: **12104.19; 12105.19; 12106.19; 12107.19; 12108.19; 12109.19; 12110.19**, deținut de ”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **MEGOHMMETRU tip E6-31** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **MEGOHMMETRU tip E6-31**, producător AО «НПФ «Радио-Сервис», Federația Rusă, cu **nr. III-0506:2019.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 0402 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație:**12111.19; 12112.19; 12113.19; 12114.19; 12115.19**.

A elibera ”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău buletinele de verificare metrologică inițială pentru **MEGOHMMETRU tip E6-31** cu nr. de fabricație: **12111.19; 12112.19; 12113.19; 12114.19; 12115.19**, deținut de ”BIO-MARKET” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **MEGOHMMETRU tip E6-31** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**