**H O T Ă R Î R E**

**№ 14 „24” august 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici/exemplare unice.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici/exemplare unice, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip EX-TEC HS 680**,producător Hermann Sewerin GmbH, Republica Federală Germania, cu **nr. III-0549:2021**.

A elibera S.C. ”BIO-MARKET” S.R.L.. mun. Chişinău certificatul de aprobare de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic sub **nr. 0445 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **06401007166**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip EX-TEC HS 680** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE tip EX-TEC PM 580**,producător Hermann Sewerin GmbH, Republica Federală Germania, cu **nr. III-0550:2021**.

A elibera S.C. ”BIO-MARKET” S.R.L.. mun. Chişinău certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sub **nr. 0446 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **05030003374; 05030003375**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip EX-TEC PM 580** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**

Ex.: G. Berghii

Tel.:022 903 130