**H O T Ă R Â R E**

**№ 15 „08” octombrie 2020**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mari.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea I, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОЛ-НТЗ**,producător ООО «Невский Трансформаторный Завод «Волхов», Federația Rusă, cu **nr. I-1004:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1041** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de **10 ani**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОЛ-НТЗ** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea I, **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip TC-A, TC-B, TC-30, TC-40, TC-60, TC-100, TC-120**,producător HUABANG ELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD, Republica Populară Chineză, cu **nr. I-1005:2020**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1042** pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen de **10 ani**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip TC-A, TC-B, TC-30, TC-40, TC-60, TC-100, TC-120** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 48 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**