**H O T Ă R Î R E**

**№ 16 „30” septembrie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici, emite următoarea

**H O T Ă R Î R E:**

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE, inclusiv cu funcție de semnalizare tip BAPTA 5-03**,producător TOB «ТЕМIO», Ucraina, cu **nr. III-0553:2021**.

A elibera S.C. ”BIO-MARKET” S.R.L.. mun. Chişinău certificatul de aprobare de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sub **nr. 0449 U** pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de fabricație: **21530022, 21530023**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE, inclusiv cu funcție de semnalizare tip BAPTA 5-03** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**Director Anatolie MELENCIUC**

Ex.: G. Berghii

Tel.:022 903 130