##### **H O T Ă R Â R E**

**Nr. 01 “25” ianuarie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E :**

**1.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **ANALIZOR DE GAZE, INCLUSIV CU FUNCȚIE DE SEMNALIZARE** **tip CTX-17-80**,producător ОДО „РОСС”, Ucraina, cu nr. **III-0538:2021**.

A elibera certificatul de aprobbare de model nr. **0434 U** pentru mijloacele de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **75; 100**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE, INCLUSIV CU FUNCȚIE DE SEMNALIZARE** **tip CTX-17-80** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 12 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.md

www.inm.md