##### **H O T Ă R Â R E**

**Nr. 12 “17” august 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E :**

**1.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-80/195-120**,producător ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Republica Turcia, cu nr. **III-0548:2021**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0444 U** pentru mijloacele de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **2020-1003225471, 2020-1003225474, 2020-1003225476, 2020-1003225479, 2020-1003225481**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-80/195-120** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.md

www.inm.md