##### **H O T Ă R Â R E**

 **Nr. 15 “14” septembrie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E :**

**1.** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-68-2**,producător ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Republica Turcia, cu nr. **III-0551:2021**.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0447 U** pentru mijloacele de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **1003724466, 1003724467, 1003724468**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip KAT-68-2** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**2** A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III**, **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VB12**,producător ALCE Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Republica Turcia, cu nr. **III-0552:2021**.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0448 U** pentru mijloacele de măsurare menţionate cu nr. de fabricație: **1003724677, 1003724678, 1003724679**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **TRANSFORMATOARE PENTRU MĂSURARE DE TENSIUNE tip VB12** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare – 48 luni (**conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.md

www.inm.md