H O T Ă R Î R E

№ 18							 			”18” noiembrie 2019

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijlocului de măsurare, importat în exemplar unic.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de model, emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

- A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobarea de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, SPECTROMETRU tip ДФС-500, producător ООО «ОКБ СПЕКТР», Federația Rusă, cu   nr. III-0511:2019.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0407 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: 180397.

# Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROMETRU tip ДФС-500 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Director                                	                                                                        Anatolie MELENCIUC

Ex. Berghii Ghennadii