##### **H O T Ă R Â R E**

**Nr. 19 “22” octombrie 2021**

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare și prelungirii termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 18.10.2021, emite următoarea

**H O T Ă R Â R E:**

**1**. A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1048** pentru **ANALIZOR AL CONCENTRAȚIEI DE ETANOL DIN AERUL EXPIRAT tip Alcotest 6820**,inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” **sub nr. I-0969:2016** producător Drger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania pe un termen de **10** ani pînă la **22.10.2031**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR AL CONCENTRAȚIEI DE ETANOL DIN AERUL EXPIRAT tip Alcotest 6820** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare –** 12 luni,(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**2**. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A AUTOVEHICULELOR tip iDS-TCV907-BIR/C**,producător HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO. LTD, Republica Populară Chineză, cu **nr. I-1009:2021.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1049** pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un termen de **10** ani până la **22.10.2031**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A AUTOVEHICULELOR tip iDS-TCV907-BIR/C** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare –** 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

**3**. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AIRFORCE II**,producător Pneumatic Components Limited, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu **nr. I-1010:2021.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 1050** pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un termen de **10** ani până la **22.10.2031**.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru **manometrU (aparat de verificare a presiunii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AIRFORCE II** verificarea metrologică iniţială şi periodică cu **perioada de verificare –** 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

# **Director Anatolie MELENCIUC**

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@inm.gov.md

www.inm.md